Памятка                                                                                          Памятка

	ВОЛЬТМЕТР
Назначение: для измерения напряжения постоянного тока 
Техника хранения и безопасности:
1) оберегайте от ударов и тряски;

2) не включайте в цепь с напряжением больше предельно допускаемого;

3) в случае "зашкаливания" немедленно разомкните цепь!

Правила включения:
1. Включать параллельно нагрузке или источнику тока.

2. Соблюдать полярность: клемму, помеченную знаком "+", соединить с "+" источника.

3. Рабочее положение школьного вольтметра горизонтальное (на шкале знак  )


	[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


 рис. 1
	Работа с прибором.
1. Определите цену деления шкалы с (по рис. 1 с=(20-10)/5=2В). 

2. Определите пределы измерения прибора (по рис. 1 от 0 до 34 В). 

3. Соберите электрическую цепь по схеме и замкните ее, снимите показания прибора, расположив глаз на линии, перпендикулярной шкале и проведенной из точки отсчета. (по рис. 1 )


	
	ВОЛЬТМЕТР
Назначение: для измерения напряжения постоянного тока 
Техника хранения и безопасности:
1) оберегайте от ударов и тряски;

2) не включайте в цепь с напряжением больше предельно допускаемого;

3) в случае "зашкаливания" немедленно разомкните цепь!

Правила включения:
1. Включать параллельно нагрузке или источнику тока.

2. Соблюдать полярность: клемму, помеченную знаком "+", соединить с "+" источника.

3. Рабочее положение школьного вольтметра горизонтальное (на шкале знак  )

 [image: image1.png]


рис. 1
Работа с прибором.
1. Определите цену деления шкалы с (по рис. 1 с=(20-10)/5=2В). 

2. Определите пределы измерения прибора (по рис. 1 от 0 до 34 В). 

3. Соберите электрическую цепь по схеме и замкните ее, снимите показания прибора, расположив глаз на линии, перпендикулярной шкале и проведенной из точки отсчета. (по рис. 1 )



� INCLUDEPICTURE  \d "http://physics03.narod.ru/Interes/Pribor/voltm.gif" \* MERGEFORMATINET ���� -


CLUDEPICTURE  \d "http://physics03.narod.ru/Interes/Pribor/voltm.gif" \* MERGEFORMATINET ���





-





-





+





+








